# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公积金综合信息系统政务云租赁项目 | 1 | 项 | 无 |

2.项目概述

为确保公积金综合信息系统安全稳定运行，持续为北京地区公积金缴存人、缴存单位提供优质服务，根据《北京市市级政务云管理办法》经信委函[2019]150号，北京住房公积金管理中心通过租赁云服务商提供市级政务云资源与相关服务，保障日常业务运转。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施期限：12个月；

地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效后15个工作日内支付合同金额的50%；2024年底前中标人按合同要求完成相应工作并经采购人阶段性验收通过后，同时提供合同总金额5%履约保证金保函，采购人在收到上述文件后15个工作日内向中标人支付合同金额的50%。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的目标

以业务为导向，以服务为核心，提供市级政务云资源与服务，保障支撑公积金综合信息系统运行的政务云资源安全、稳定运行。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《北京市市级政务云管理办法》（经信委函[2019]150号）；

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的要求

公积金综合信息系统支撑着重要的民生服务，涉及的用户多、资金量大、社会影响面广、系统关联复杂，要求支撑业务系统运行的市级政务云平台提供的服务全面、高效、安全。

市级政务云承载公积金综合业务系统、客户服务系统、内部管理系统、决策支持系统四大应用系统运行，实现缴存职工个人与单位、管理部网点、银行、代办机构的线上、线下业务办理与访问。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

项目周期：12个月。

在本项目服务期内，投标人须承诺不因采购人信息系统在市级政务云平台运行环境发生变化（如现有政务云基础服务供应商资质有效期等客观因素导致的政务云技术环境变化，系统政务云基础服务供应商调整而导致的入云迁移等）而中断提供政务云服务、减少服务内容或降低服务质量；投标人应在投标文件中明确系统运行保障方案，如涉及迁移工作，需提供切实可行的系统迁移方案, 保证现有业务系统在不中断业务的情况下平滑迁移至中标人云平台，确保上述变化所涉及的系统入云迁移、适配等各项工作中，投标人应始终具备必需的技术条件和必要的资源，用以保证采购人信息系统能够始终在市级政务云下保持安全稳定运行，并继续为采购人提供有效的政务云服务，由此产生的全部费用（包括但不限于中标人迁移测试阶段的云资源费用，第三方对业务系统的部署、调试费用等）均由中标人承担。

投标人需在合同中明确迁移服务应自合同生效之日起五个工作日内完成全部系统迁移部署工作，保证现有业务系统在不中断业务的情况下平滑迁移至中标人云平台，不能改变和影响公积金管理中心原有系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。

投标人应提供商用操作系统、开源操作系统、国产商用应用中间件、商用数据库和主机安全加固、杀毒服务、主机漏洞扫描、主机防护、数据库审计服务、主机日志分析等各类服务，完成信息系统的日常运维和安全运维服务工作（包括但不限于：日常技术支持、系统日常维护、系统状态运行监控、系统事故处理，安全运维服务相关的工作以及其他运维工作），确保入云系统安全、稳定的运行。

1）采购清单

A、政务云资源

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务 | X86平台云主机服务-vCPU | CPU | 1918 |
| 2 |  | X86平台云主机服务-内存 | GB | 5770 |
| 3 |  | x86物理服务器租用服务（2路服务器） | 台 | 6 |
| 5 |  | x86物理服务器租用服务(4路服务器) | 台 | 2 |
| 6 |  | x86物理服务器租用服务（8路服务器） | 台 | 2 |
| 7 |  | 图形图像计算服务（GPU） | GPU | 10 |
| 8 | 存储服务 | 普通性能存储 | GB | 18830 |
| 9 |  | 高性能存储 | GB | 193550 |
| 10 |  | 本地备份服务 | GB | 66680 |
| 11 |  | 异地备份服务 | GB | 17080 |
| 12 | 网络服务 | 互联网链路服务（互联网链路带宽） | Mb | 100 |
| 13 |  | 互联网链路服务 （互联网IP地址租用、备案） | IP | 6 |
| 14 |  | 主机负载均衡服务 | IP（内网） | 98 |
| 15 |  | 远程接入服务 | 账号 | 7 |
| 16 |  | VPN服务 | 1套 | 16 |
| 17 |  | WAF防护 | IP（互联网） | 3 |
| 18 | 云主机深度监控服务 | 特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守） | 主机 | 221 |

B、物理资源

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备（定制服务） | 对接区交换机 | 台 | 15 |
| 2 |  | 对接区路由器 | 台 | 4 |
| 3 |  | 对接区防火墙 | 台 | 7 |
| 4 |  | 对接区VPN网关 | 台 | 2 |
| 5 |  | 对接区流控 | 台 | 2 |
| 6 |  | 机柜 | 台 | 2 |
| 7 | 安全设备（定制服务） | 签名验签服务器租用服务 | 台 | 6 |
| 8 |  | 时间戳服务器租用服务 | 台 | 3 |
| 9 |  | 二维码和签章服务器租用服务 | 台 | 2 |
| 10 |  | 电子签章服务器租用服务 | 台 | 2 |
| 11 |  | 数据库加密服务器租用服务 | 台 | 2 |

C、平台资源

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础软件支持服务 | 商用操作系统套餐 | 主机 | 72 |
| 2 |  | 开源操作系统套餐 | 主机 | 232 |
| 3 |  | 国产商用应用中间件套餐 | 套 | 113 |
| 4 |  | 商用数据库套餐 | 套 | 28 |
| 5 | 其他服务 | 业务终端防病毒（定制服务） | 台 | 1000 |
| 6 |  | 呼叫中心（定制服务） | 许可 | 500 |
| 7 | CDN服务 | 提供IPV6转换服务 | 域名 | 9 |
| 8 | 无线服务 | 管理部自助终端无线接入系统 | 套 | 19 |

D、通信及网络接入

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线链路租用（定制服务） | 专线链路-2M | 条 | 7 |
| 2 |  | 专线链路-10M | 条 | 71 |
| 3 |  | 专线链路-20M | 条 | 2 |
| 4 |  | 专线链路-100M | 条 | 2 |
| 5 |  | 专线链路-呼叫系统SIP专线 | 条 | 3 |
| 6 |  | 网络监控-系统 | 许可 | 117 |

E、信息安全服务

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 站点 | 1 |
| 2 |  | 云端APT防护服务 | 套 | 1 |
| 3 |  | 主机杀毒服务 | 台 | 221 |
| 4 |  | 主机防护 | 台 | 221 |
| 5 |  | 主机安全加固 | 台 | 221 |
| 6 | 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 台/2次 | 221 |
| 7 |  | 主机日志分析 | 台/次 | 221 |
| 8 |  | 数据库审计服务 | 套 | 21 |

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

无。

2.4采购标的的其他服务要求

公积金综合业务子系统信息安全等级保护定级备案为三级，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019(等保2.0)要求，定期对系统进行安全检测、加固。

为保障采购人信息系统在重要时期安全、稳定运行，确保应急突发事件的响应及时、处理到位，应提供应急保障服务，确保应急事件处置组织协调工作高效有序，保障公积金综合信息系统在应急状态下对北京住房公积金业务的支撑。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（1）云主机服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 性能限制 | 按内存不复用方式分配资源，要求CPU主频≥2.4GHz |
| 性能范围 | CPU核数可选范围1-16核，内存可选范围1-64G |
| 操作系统兼容性 | 支持主流操作系统，如windows server系列、Linux发行版、国产Linux等，需正版授权 |
| 扩展性 | 用户可以灵活调整云主机CPU、内存、硬盘规格 |
| 云主机隔离 | 对不同用户的虚拟主机提供安全组和VLAN级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见；云主机之间可以做到隔离保护，其中每一个云主机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它云主机运行，每个云主机上的用户权限只限于本云主机之内，以保障系统平台的安全性。 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。 |
| HA功能 | 虚拟化管理节点须支持双机热备 |
|  | 虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能 |
|  | 硬件设备出现故障时，云主机会自动进行HA切换 |
| 备份功能 | 支持云主机备份功能，可以实现云主机的全量备份、增量备份，支持备份周期、备份策略的设定 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 安全防护 | 提供防ARP欺骗、自定义防火墙功能，支持防DDos攻击； |
| 弹性网络 | 支持虚拟路由、虚拟交换机和弹性IP，用户可自定义虚拟主机的网络拓扑和IP地址； |
| 镜像快照 | 创建虚拟主机时，可指定用户预先配置好的镜像文件作为模板。虚拟主机支持增量快照备份功能，提高备份效率，减小备份占用空间，并支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。 |
| 数据存储 | 虚拟主机底层采用分布式块存储，每个虚拟主机的镜像存储达到多副本可靠性，数据可靠性不低于99.9999%； |
| 高可用性 | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.99%； |
| 扩展性 | 支持计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘和带宽； 支持计算能力的水平伸缩，通过与负载均衡配合实现水平伸缩； |

（2）普通性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 提供普通存储服务，要求稳定可靠，确保数据可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS2000-5000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（3）高性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 要求稳定可靠，不会因单一部件故障、单一路径故障等原因导致业务停用、数据丢失，系统可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS 10000-25000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（4）互联网链路服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 带宽租用服务 | 为平台业务系统提供互联网带宽租用服务 |
| 可靠性要求 | 须提供多线运营商接入服务，保证服务稳定可靠。 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 互联网IP地址租用服务 | 可提供IPV4/IPV6互联网IP 地址租用服务 |
| 网站域名备案服务 | 配合使用单位完成网站域名备案 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（5）主机负载均衡服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 服务能力 | 通过云管理平台实现针每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。总体峰值可支持每秒新建链接数不少于40万 |
| 均衡策略 | 支持加权轮询(Weighted Round Robin)、加权最小连接数调度(Weighted Least-Connection Scheduling)等流量分发策略 |
| 健康检查 | 可以按照指定规则对配置的虚拟主机进行健康检查，自动隔离异常状态虚拟主机，确保可用性 |
| 会话（Session）保持 | 可对虚拟主机提供TCP/HTTP协议的负载均衡服务，并提供会话保持功能，在会话生命周期内，将同一会话请求转发到同一台后端虚拟主机 |
| 高可用性 | 采用全冗余或集群架构，无单点故障；平均可用性不低于99.99% |
| 转发规则 | 提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求 |
| 扩展性 | 支持在线平滑升级，承载能力和网络总带宽同步线性扩容；可与虚拟主机配合提供三层架构系统的弹性扩展 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 协议支持 | 提供 4 层（TCP 协议）和 7 层（HTTP 和 HTTPS 协议）的负载均衡服务 |

（6）远程接入服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供堡垒机远程接入服务 |
| 运维审计 | 字符操作审计、图形操作审计、文件操作审计 |
| 访问控制 | 支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断； |
|  | 可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制； |
|  | 可基于运维操作命令进行访问控制； |
|  | 可基于主机、用户、IP地址控制审计日志的访问权限； |

（7）SSL VPN接入

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 接入方式 | 实现Web接入，TCP接入，IP接入等多种方式，记录完整的用户访问日志 |
| 身份管理 | 支持基于用户身份的管理，实现不同身份的用户拥有不同的命令执行权限，并且支持用户视图分级，对于不同级别的用户赋予不同的管理配置权限 |
| 访问控制策略 | 可以根据请求报文的目的IP地址和目的端口号、源IP地址和源端口号进行过滤 |
| 密码要求 | 采用通过商用密码产品认证的SSL VPN产品 |

（8）WAF防护

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 检测算法 | 可精确识别包括注入、XSS等OWASP Top 10 WEB通用攻击，有效应对盗链、跨站请求伪造等WEB特殊攻击 |
| 部署方式 | 可以通过透明串接或反向代理、路由模式等方式接入网络中，即可对应用层HTTP流量进行安全防护 |
| 黑名单 | 通过预定义策略及自定义规则，进行规则匹配，阻断异常流量 |

3. 验收标准

根据合同条款，中标人按照采购人要求完成所有服务内容，并提供合同条款中约定的相关文档由采购人进行验收。